| ЛОГКУ «Вознесенский ДИ» Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий |
| --- |
| Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20.02.14г. по 28.02.14г. | Лодейнопольский отдел по энергетическому надзору (Ростехнадзор) | Государственный контроль за соблюдением требований энергосбережения (плановая проверка) | Замечаний нет | - |
| 02.06.14г. | Отдел надзорной деятельности Подпорожского района Ленинградской области по пожарному надзору | «Соблюдение обязательных требований, правил противопожарного режима» (плановая проверка) | Замечаний нет | - |
| 18.11.14г. | Подпорожская городская прокуратура | Исполнение 122 ФЗ РФ | Представление «Об устранении нарушений ФЗ» №07-48 от 20.11.14г. 1.Санитаркам не выдаются в полном объеме средства индивидуальной защиты; 2. Допущено нарушение при эксплуатации системы вентиляции; 3. Напольное покрытие в фойе первого этажа, на путях эвакуации не закреплено к полу; 4. допущено курение проживающих в помещении первого этажа (корпус для проживающих); 5. Не обеспечено ознакомление (под роспись) граждан, прибывающих в дом-интернат с правилами ПБ. | Все нарушения устранены 1.Санитаркам выданы в полном объеме средства индивидуальной защиты; 2. Вытяжные каналы в помещении прачечной открыты; 3. Напольное покрытие из фойе первого этажа убрано; 4. Проживающие предупреждены о запрете курения в помещении дома-интерната; 5. Разработана инструкция по правилам ПБ для проживающих. Все проживающие ознакомлены (под роспись) с правилами ПБ. |

Директор ЛОГКУ «Вознесенский ДИ»                          Исаева Ю.В.

Главный бухгалтер                           Ковалева Л.В.