| ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий |
| --- |
| Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22.05.2019г. 13.08.2019г. 28.08.2019г. | Подпорожская городская прокуратура Архивное управление Ленинградской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района | Проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности (внеплановая) Проверка соблюдения законодательства об архивном деле в Российской Федерации (плановая, выездная) Проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности (плановая) | Представление об устранении нарушений федерального законодательства № 7-62/2-19 от 22.05.2019г.: 1. По периметру социального объекта отсутствует ограждение. 2. Отсутствуют парковочные места для транспортных средств используемых для перевозки (передвижения) инвалидов. 3. В момент проведения проверки двери в здание учреждения (администрация) были открыты, вход в помещение был свободным, запись посещающих учреждение не производится. 4. Центральный вход в здание не оборудован пандусом, пандусы установленные на аварийных входах не соответствуют установленным требованиям. 5. В холе центрального входа на полу уложено не закрепленное ковровое покрытие. Эвакуационные выходы закрыты нет информации о месте нахождения ключей. 6. В комнате отдыха мебель в гостиной (диван) с порванной обивкой. 7. В помещениях учреждения покрытие пола (линолеум) имеет нецелостность, дыры. На стенах и потолках отслоение краски. 8. Журнал температурного режима хранения лекарственных средств ведется с нарушениями. Нарушений не выявлено Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 2-23-77-95/1/1 от 28.08.2019г.: 1. Помещения не оборудованы системами (средствами) оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения. (Срок исп.01.08.2020г.) 2. Не обеспечено защитой оборудование автономными установками пожаротушения (Электрощиты и электрошкафы до 0,1 м3). (Срок исп.10.02.2020г.) 3. Система вентиляции находится в неисправном состоянии (проводится демонтаж-монтаж). (Срок исп.10.02.2020г.) 4. Не обеспечено на объекте защиты, наличие переработанных планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. (Срок исп.10.02.2020г.) 5. Требуется проведение ремонтных работ по восстановлению системы автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели в помещениях 2 этажа не закреплены, провода проложены открытым способом, расстояние от пожарных извещателей до вентиляционных каналов менее 50см) (ведутся ремонтные работы в связи с монтажом системы вентиляции в здании). (Срок исп.10.02.2020г.) | Нарушения федерального законодательства указанные в требовании акта прокурорского реагирования устранены. (Срок исп.01.08.2020г.) Нарушения федерального законодательства указанные в предписании устранены. |

Директор ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»                          Исаева Ю.В.

Главный бухгалтер                           Ковалева Л.В.